## Лист1
Аналитические весы CAS (Юж. Корея)
Серия | Модель | НПВ, г | d, мг | e, мг | Класс точн. | Калибр. | Описание | Единая цена USD | склад/заказ
CAS CAUY, CAUX, CAUW, CAUW-D | CAUY-120 | 120 | 0.1 | 1 | Спец. (I) | 100г E2 | Режимы: Сравнения, счетный, процентный, дозирование, суммирование, гидростатические взвешивание, усреднение показаний; Дисплей: ЖК с подсветкой (только для моделей CAUW). Платформа: Диаметр платформы: 80мм Единиц взвешивания -24 Интерфейс - RS-232C, " Windows Direct"; Особенности: - Ввод веса внешней калибровочной гири с клавиатуры; - Графическая шкала нагрузок; -Регистрация даты и времени измерений в соответствии с нормами GLP, GMP, ISO9000 (кроме моделей CAUY); -Автоматическое отключение питания при перерывах в работе; -Корпус цельнометаллический; | 1843.539 | заказ
| CAUY-220 | 220 | 0.1 | 1 |  | 100÷200г E2 |  | 2015.496 | заказ
| CAUX-120 | 120 | 0.1 | 1 |  | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная калибровка) |  | 1978.172 | заказ
| CAUX-220 | 220 | 0.1 | 1 |  |  |  | 2211.447 | заказ
| CAUX-320 | 320 | 0.1 | 1 |  |  |  | 2440.723 | заказ
| CAUW-220 | 220 | 0.1 | 1 |  | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) |  | 2482.046 | заказ
| CAUW-320 | 320 | 0.1 | 1 |  |  |  | 2659.335 | заказ
| CAUW-120D | 42/ 120 | 0,01/ 0,1 | 1 |  |  |  | 2919.27 | заказ
| CAUW-220D | 82/ 220 | 0,01/ 0,1 | 1 |  |  |  | 3172.54 | заказ
Калибровочные гири поставляются отдельно.
Лабораторные весы CAS (Юж. Корея), ADAM EQUIPMENT (Англия)
Серия | Модель | НПВ, г | d, г | e, г | Калибр. |  | Описание
CAS MWP | MWP-150 MWP-300 MWP-600 MWP-1500 MWP-3000 | 150 300 600 1500 3000 | 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 |  | 100÷150г F2 200÷300г F2 400÷600г F2 1÷1,5кг F2 2÷3кг F2 |  | Режимы: Счетный, процентный Дисплей: Большой ЖК дисплей с подсветкой; Платформа: Платформа из нержавеющей стали: d=116мм (НПВ≤600г), 124×144мм (НПВ≥1500г) Единиц взвешивания -8 Интерфейс- RS-232 Особенности: - Питание от сети через адаптер или от батарей; - Автоматическое отключение питания при перерывах в работе; - Удобная клавиша навигации; | 238.607 | заказ
| MWP-300H MWP-3000H | 300 3000 | 0.005 0.05 | 0.01 0.1 | 200÷300г F2 |  |  | 269.266 | заказ
ADAM EQUIPMENT HIGHLAND | HCB123 | 120 | 0.001 | 0.01 | Высокий (II) | Встроенной гирей (с ручным механизмом опускания гири) | Режимы: Счетный, процентный, суммирование; Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой; Платформа: Диаметр платформы: 120мм Единиц взвешивания -15 Интерфейс- RS-232 и USB; Особенности: -Крюк для взвешивания под весами; -Защита от перегрузок; -Работа от сети или аккумулятора; -Комплектуются ветрозащитным коробом; | 322.4 | заказ
| HCB153 | 150 | 0.005 | 0.01 |  |  |  | 279 | заказ
| HCB302 | 300 | 0.01 | 0.1 | Средн. (III) |  |  | 279 | заказ
| HCB-602H | 600 | 0.01 | 0.1 | Высокий (II) |  |  | 297.6 | заказ
| HCB1002 | 1000 | 0.01 | 0.1 |  |  |  | 310 | заказ
| HCB1502 | 1500 | 0.05 | 0.1 |  |  |  | 279 | заказ
| HCB3001 | 3000 | 0.1 | 1 | Средн. (III) |  |  | 279 | заказ
| Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика | [6 empty] | 24.8 | заказ
Серия | Модель | НПВ, г | d, г | e, г | Класс точн. | Калибр. | Описание
CAS CBL | CBL-220H | 220 | 0.001 | 0.01 | Высокий (II) | 100÷200г F2 | Режимы: Счетный, процентный ; Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой; Платформа: Диаметр платформы: : 100×100мм (НПВ≤320г), 160×124мм (НПВ≥2200г) Единиц взвешивания -21 Интерфейс- опция RS-232; Особенности: - Графическая шкала нагрузки; | 645.172 | заказ
| CBL-320H | 320 | 0.001 | 0.01 |  | 100÷300г F2 |  | 686.495 | заказ
| CBL-2200H | 2200 | 0.01 | 0.1 |  | 1÷2кг F2 |  | 645.172 | заказ
| CBL-3200H | 3200 | 0.01 | 0.1 |  | 1÷3кг F2 |  | 686.495 | заказ
Калибровочные гири поставляются отдельно.
CAS CUX, CUW | CUX-220H | 220 | 0.001 | 0.01 | Высокий (II) | 100÷200г F2 | Режимы: сравнения, счетный, процентный, гидростатическое взвешивание, усреднение показаний; Дисплей: ЖК-дисплей ; Платформа: 108×105 (для весов с НПВ≤820) 170×180 (для весов с НПВ≥2200) Единиц взвешивания -24 Интерфейс- RS-232C, функция " Windows Direct"; Особенности: - Графическая шкала нагрузки; - Ввод веса внешней калибровочной гири с клавиатуры; - Регистрация даты и времени измерений в соответствии с нормами GLP, GMP, ISO9000; - Автоматическое отключение питания при перерывах в работе; - Корпус цельнометаллический; | 886.445 | заказ
| CUX-420H | 420 | 0.001 | 0.01 |  | 100÷400г F1 |  | 939.765 | заказ
| CUX-620H | 620 | 0.001 | 0.01 |  | 100÷600г F1 |  | 1146.38 | заказ
| CUX-420S | 420 | 0.01 | 0.1 | Средн. (III) | 100÷400г M1 |  | 781.2 | заказ
| CUX-820S | 820 | 0.01 | 0.1 | Высокий (II) | 100÷800г F2 |  | 886.445 | заказ
| CUX-2200H | 2200 | 0.01 | 0.1 |  | 1÷2кг F2 |  | 886.445 | заказ
| CUX-4200H | 4200 | 0.01 | 0.1 |  | 1÷4кг F1 |  | 953.095 | заказ
| CUX-6200H | 6200 | 0.01 | 0.1 |  | 1÷6кг F1 |  | 1173.04 | заказ
| CUX-4200S | 4200 | 0.1 | 1 | Средн. (III) | 1÷4кг M1 |  | 818.4 | заказ
| CUX-8200S | 8200 | 0.1 | 1 | Высокий (II) | 1÷8кг F2 |  | 939.765 | заказ
| CUW-220H | 220 | 0.001 | 0.01 |  | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) |  | 1073.065 | заказ
| CUW-420H | 420 | 0.001 | 0.01 |  |  |  | 1126.385 | заказ
| CUW-620HV | 620 | 0.001 | 0.01 | Спец. (I) |  |  | 1379.655 | заказ
| CUW-420S | 420 | 0.01 | 0.1 | Средн. (III) |  |  | 923.8 | заказ
| CUW-820S | 820 | 0.01 | 0.1 | Высокий (II) |  |  | 948.6 | заказ
| CUW-2200H | 2200 | 0.01 | 0.1 |  |  |  | 992 | заказ
| CUW-4200H | 4200 | 0.01 | 0.1 |  |  |  | 1097.4 | заказ
| CUW-6200HV | 6200 | 0.01 | 0.1 | Спец. (I) |  |  | 1351.6 | заказ
| CUW-4200S | 4200 | 0.1 | 1 | Средн. (III) |  |  | 992 | заказ
| CUW-8200S | 8200 | 0.1 | 1 | Высок. (II) |  |  | 1066.4 | заказ
CAS CBX | CBX-12KH | 12кг | 0.1 | 1 | Высокий (II) | 10кг F2 | Режимы: Счетный, процентный, компараторный, суммирование, взвешивание нестабильных объектов, загрубление показаний, гидростатическое взвешивание; Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой; Платформа: 345×250мм (нерж.ст.). Единиц взвешивания -23 Интерфейс- RS-232; Особенности: - Графическая шкала нагрузки; - Широкий набор принтерных функций; - Дата и время; - Корпус цельнометаллический; | 1655.4 | заказ
| CBX-22KH | 22кг | 0.1 | 1 |  | 20кг F2 |  | 1736 | заказ
| CBX-32KH | 32кг | 0.1 | 1 |  | 30кг F2 |  | 1878.6 | заказ
| CBX-32KS | 32кг | 1 | 10 | Средн. (III) | 30кг F2 |  | 1705 | заказ
| CBX-52KS | 52кг | 1 | 10 |  | 50кг F2 |  | 1822.8 | заказ
Калибровочные гири поставляются отдельно.
Порционные весы CAS (Юж. Корея)
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание
CAS ED-H | ED-3H ED-6H ED-15H ED-30H | 3 6 15 30 | 0.5 1 2 5 | Режимы: Счётный, процентный, дозирование, компараторный со звуковым сигналом, суммирование; Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой; Платформа: 306×222мм со съемной крышкой из нерж. стали. Интерфейс: RS-232С; Особенности: -Питание от сети через адаптер или от аккумулятора; - Пылезащитный кожух; |  |  |  | 251.472 | заказ
CAS AD, AD-H | AD-2,5 AD-5 AD-10 AD-25 | 2,5 5 10 25 | 0.5 1 2 5 | Дисплей: ВЛ дисплей; Платформа: 340×215 (нержавеющая сталь); Интерфейс: RS-232С; Особенности: -Усреднение веса при нестабильной нагрузке |  |  |  | 162.2044 | склад
| AD-5H AD-10H AD-20H | 5 10 20 | 0,5 1 2 |  |  |  |  | 230.02 | заказ
CAS PW-II | PW-II-2 PW-II-5 PW-II-10 | 2 5 10 | 0,5 1 2 | Дисплей: ЖК-дисплей; Платформа: 220×150 мм . Особенности: - Усреднение показаний - Комбинированное питание от сети и от батареек - Выполнены целиком из нержавеющей стали, - Автоматическое отключение питания; |  |  |  | 183.396 | заказ
CAS SW-I | SW-I-2 SW-I-5 SW-I-10 SW-I-20 | 2 5 10 20 | 1 2 5 10 | Режимы: Усреднение показаний; Дисплей: ЖК-дисплей; Платформа: 239×190 мм; Особенности: -Комбинированное питание от сети и от батареек - Автоматическое отключение питания; |  |  |  | 79.422 | склад
| двусторонний дисплей | [6 empty] | 8.68 | заказ
| водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика | [6 empty] | 2.48 | заказ
| платформа из нержавеющей стали | [6 empty] | 9.92 | заказ
| Платформа India 350×300×50 | [6 empty] | 14.88 | заказ
CAS SW-II | SW-II-2 SW-II-5 SW-II-10 SW-II-20 SW-II-30 | 2 5 10 20 30 | 0.5 1 2 5 5 | Режимы: Счетный, дозирование, усреднение показаний; Дисплей: Яркий светодиодный дисплей; Платформа: 239×190 мм; Особенности: -Встроенный аккумулятор (20ч – 1 дисплей, 10ч – 2 дисплея); - Ждущий режим; - Автоматическое отключение питания; |  |  |  | 104.16 | заказ
| двусторонний дисплей | [6 empty] | 8.68 | заказ
| водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика | [6 empty] | 2.48 | заказ
| платформа из нержавеющей стали | [6 empty] | 9.92 | заказ
| Платформа India 350×300×50 | [6 empty] | 14.88 | заказ
CAS SW-W | SW-5W SW-10W SW-20W | 5 10 20 | 2 5 10 | Дисплей: ЖК-дисплей Платформа: 247×195 из нержавеющей стали Особенности: -Комбинированное питание, от сети и от батареек индикация разрядки батареек - Класс защиты (IP-66) - Автоматическое отключение питания; |  |  |  | 178.56 | заказ
| двусторонний дисплей | [6 empty] | 11.16 | заказ
CAS RE-260 | RE-260 250г RE-260 500г | 250г 500г | 0,05 0,1 | Не внесены в Госреестр. Режимы: Счетный режим, 4 единицы измерения веса; Дисплей: ЖК-дисплей; Платформа: 62 × 72 мм; Особенности: -Питание от 3-х батарей 1,5В (до 120 часов непрерывной работы). - Автоматическое отключение питания; |  |  |  | 62 | заказ
CAS CHS | CHS-15 | 15 | 20 | Не внесены в Госреестр. Дисплей: ЖК-дисплей; Особенности: -Автообнуление, автовыключение - Фиксация показаний - Учет массы тары - Рулетка - батарея 9 В типа "Крона" |  |  |  | 45.88 | заказ
| CHS-50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 49.6 | заказ
Порционные весы CAS (Юж. Корея) Пылеводозащитное исполнение
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание
CAS FW | FW500-C-06 | 3\6 | 1\2 | Дисплей: FW500-C - Жидкокристалический FW500-E- Светодиодный Платформа: 247×212 мм Особенности: - Пылеводозащитное исполнение по классу IP69K - Платформа и корпус из нержавеющей стали - Уравновешивание тары - Взвешивание нестабильных грузов - Автоматическое отключение - Автоматический переход в ждущий режим (только для исполнения “E”) |  |  |  | 230.64 | заказ
| FW500-C-15 | 6\15 | 2\5 | [5 empty] | заказ
| FW500-C-30 | 15\30 | 5\10 | [5 empty] | заказ
| FW500-E-06 | 3\6 | 1\2 |  |  |  |  | 254.2 | заказ
| FW500-E-15 | 6\15 | 2\5 | [5 empty] | заказ
| FW500-E-30 | 15\30 | 5\10 | [5 empty] | заказ
Счетные весы CAS (Юж. Корея)
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание
CAS CS | CS-2,5 CS-5 CS-10 CS-25 | 2.5 5 10 25 | 0.5 1 2 5 | Дисплей: ВЛ дисплей Платформа: 340×215 мм Интерфейс: RS-232С; Особенности: -Ввод известного веса тары в память весов с помощью клавиатуры; - Возможность ввода в память весов известного штучного веса с помощью клавиатуры; |  |  |  | 241.8 | заказ
CAS EC | EC-3 EC-6 EC-15 EC-30 | 3 6 15 30 | 0.5 1 2 5 | Режимы: Компараторный режим (дозирование); Дисплей: ЖК дисплей с подсветкой; Платформа: 2 разделяемые платформы: пластиковая (304 × 220мм) и стальная (306 × 222мм). Интерфейс: RS-232С; Особенности: -Автоматическое отключение питания; -Память штучного веса на 200 товаров; - Питание весов от сети через адаптер или от перезаряжаемых батарей; - Пылезащитный кожух в комплекте; |  |  |  | 310 | заказ
Напольные весы CAS (Юж. Корея)
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание
CAS HE-18 | HE-18 | 150 | 100 | Дисплей: ЖК ; Габаритные размеры, мм 302х302х33 Особенности: - Весовая платформа из прочного стекла - Автоматическое включение при вставании на весы |  |  |  | 23.56 | заказ
CAS PB | PB-30 PB-60 PB-150 PB-200 | 30 60 150 200 | 5/10 10/20 20/50 50/100 | Дисплей: ЖК дисплей ; Платформа: 355×443мм. Интерфейс: опция RS-232С; Особенности: - Легкотранспортируемые переносные весы; - Питание от сети и аккумулятора; - Автоматическое отключение питания; |  |  |  | 267.84 | заказ
CAS DBII-E | DBII-60E DBII-150E | 30/60 50/150 | 10/20 20/50 | Дисплей: Яркий светодиодный дисплей; Платформа: Из нержавеющей стали 360×460мм. Интерфейс: RS-232С; Особенности: - Комбинированное питание; - Индикация низкого уровня заряда батареи; - Суммирование показаний; - Взвешивание нестабильных грузов. |  |  |  | 223.51 | заказ
CAS DL | DL-60 DL-100 | 60 100 | 20 50 | Режимы: Cчётный режим, режим дозирования(компараторный) Дисплей: ЖК-дисплей; Платформа: 345×465мм (DL-60, DL-100), 390×510мм (DL-150, DL-200). Интерфейс: RS-232С; Особенности: - Комбинированное питание; - Усреднения показаний при нестабильных нагрузках |  |  |  | 280.984 | склад
| DL-150 DL-200 | 150 200 | 50 100 |  |  |  |  | 300.142 | склад
CAS DB-1H | DB-1H 60 DB-1H 150 DB-1H 200 | 60 150 200 | 10/20 20/50 50 | Дисплей: ВЛ--дисплей; Платформа: 390×510мм. Интерфейс: RS-232С; Особенности: - Литая платформа с рефленной крышкой из нержавеющей стали; |  |  |  | 268.212 | заказ
CAS DB-II LCD | DB-II 300LCD | 300 | 50/ 100 | Режимы: Счетный, процентный, .дозирование, компораторный. Дисплей: ЖК дисплей ; Платформа: 700×800мм Интерфейс: RS-232С; Особенности: - Крепление индикатора с регулируемым углом наклона по горизонтали и вертикали - Суммирование - Усреднение показаний веса при нестабильной нагрузке. |  |  |  | 520.8 | заказ
| DB-II 600LCD | 300/ 600 | 100/ 200 |  |  |  |  | 540.33 | заказ
| DB-II 600LCD | 300/ 600 | 100 /200 | Размер платформы: 800×900мм |  |  |  | 551.8 | заказ
CAS BW | BW-6 BW-15 BW-30 | 6 15 30 | 2 5 10 | Влагозащищенные напольные весы Режимы: Счетный режим, компораторный Дисплей: ЖК дисплей ; Платформа: 280×280мм (BW-6, BW-15, BW-30), 405×525мм (BW-60, BW-150) Интерфейс: RS-232С; Особенности: - Влагозащищенные IP-65; - Комбинированное питание; - Ввод массы тары с клавиатуры |  |  |  | 481.74 | заказ
| BW-60 BW-150 | 60 150 | 20 50 |  |  |  |  | 501.27 | заказ
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание
CAS ND | ND-300E | 300 | 50/100 | Дисплей: ВЛ дисплей; Платформа: 456×645мм. Интерфейс: RS-232С; Особенности: - Автоматическое слежение нуля; - Жесткая конструкция; |  |  |  | 451.794 | заказ
| BW-500 | 500 | 100 | Режимы: Счетный режим, компораторный, режим сравнения; Дисплей: ЖК дисплей (BI-100RB); Платформа: 456×645мм. Интерфейс: RS-232С; Особенности: -Жесткая конструкция; -Комбинированное питание; |  |  |  | 696.57 | заказ
CAS AC | AC-25 AC-50 AC-100 | 25 50 100 | 5 10 20 | Счетные напольные весы с режимами взвешивания; Дисплей: Тройной ВЛ-дисплей; Платформа: 390×510мм. Особенности: -Автоматическое слежение нуля; -Многократное тарирование |  |  |  | 396.8 | заказ
Напольные весы Скейл(Россия)
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Размер платф., мм |  | Описание |  | Единая цена руб
СКЕ СКЕ-RS | СКЕ-60 -4050 | 60 | 20 | 400х500 |  | Режимы: Суммирование результатов измерений; Взвешивание нестабильных грузов; Дисплей: Яркий светодиодный дисплей; Платформа: Платформа изготовлена из нержавеющей стали; Интерфейс: RS-232С; (Только СКЕ-RS) Особенности: - Комбинированное питание; - Индикация низкого уровня заряда батареи; - Крепление индикатора с регулировкой положения в вертикальной плоскости; - Многократное тарирование - Стойка в комплекте; |  | 9672 | заказ
| СКЕ-150 -4050 | 150 | 50 | 400х500 |  |  |  | 9672 | склад
| СКЕ-150 -4560 | 150 | 50 | 450х600 |  |  |  | 11780 | заказ
| СКЕ-300 -4560 | 300 | 100 | 450х600 |  |  |  | 11780 | заказ
| СКЕ-300 -6080 | 300 | 100 | 600х800 |  |  |  | 15996 | заказ
| СКЕ-500 -6080 | 500 | 200 | 600х800 |  |  |  | 15996 | заказ
СКЕ-Н | СКЕ-Н -60-4050 | 60 | 20 | 400х500 |  | Режимы: Счётный режим, выборка массы тары, суммирование результатов измерений, компараторный режим, взвешивание нестабильных грузов; Дисплей: Жидкокристаллический дисплей, подсветка; Платформа: Весы полностью из нержавеющей стали; Особенности: - Комбинированное питание; - Индикация низкого уровня заряда батареи; - Крепление индикатора с регулировкой положения в вертикальной плоскости; - Стойка в комплекте; - Промышленный класс защиты IP-68, - Индикация низкого уровня заряда батареи; -Многократное тарирование |  | 26908 | заказ
| СКЕ-Н -150-4050 | 150 | 50 | 400х500 |  |  |  | 26908 | заказ
| СКЕ-Н 150-4560 | 150 | 50 | 450х600 |  |  |  | 38812 | заказ
| СКЕ-Н -300-4560 | 300 | 100 | 450х600 |  |  |  | 38812 | заказ
| СКЕ-Н -300-6080 | 300 | 100 | 600х800 |  |  |  | 54188 | заказ
| СКЕ-Н -500-6080 | 500 | 200 | 600х800 |  |  |  | 54188 | заказ
Торговые весы CAS (Юж. Корея)
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание
CAS AP | AP-1 6M AP-1 15M | 6 15 | 1/2 2/5 | Память На 7 цен товаров; Дисплей: ВЛ дисплей; Платформа: 220×340мм 255×440мм (Big Tray) Интерфейс: RS-232С; Особенности: - Определение веса и стоимости товара; - Учет веса тары; |  |  |  | 193.285 | заказ
| AP-1 15M Big Tray AP-1 30M Big Tray | 15 30 | 2/5 5/10 |  |  |  |  | 201.283 | заказ
CAS AP Big Tray | AP-1 6EX AP-1 15EX | 6 15 | 1/2 2/5 | Память На 28 цен товаров; Косвенная память на 172 цен товаров; Дисплей: ВЛ дисплей; Платформа: 220×340мм 255×440мм (Big Tray) Интерфейс: RS-232С; Особенности: - Накопление суммы продаж за день; - Добавление цены штучного товара; |  |  |  | 199.95 | заказ
| AP-1 15EX Big Tray AP-1 30EX Big Tray | 15 30 | 2/5 5/10 |  |  |  |  | 207.948 | заказ
CAS ER-JR | ER-JR-06CB ER-JR-15CB ER-JR30CB | 3/6 6/15 15/30 | 1/2 2/5 5/10 | Память На 4 цены товара; Дисплей: ЖК дисплей ; Платформа: 290×209мм. Интерфейс: RS-232С; Особенности: - Выборка массы тары; - Автомат. откл. питания при перерывах в работе; - Питание от сети и от аккумулятора (без подсветки до 180часов); - Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика; - Отсоединяемый шнур электропитания; |  |  |  | 134.633 | заказ
CAS ER-JR-CBU | ER-JR-06CBU ER-JR-15CBU ER-JR30CBU | 3/6 6/15 15/30 | 1/2 2/5 5/10 |  |  |  |  | 147.963 | заказ
| LT — увеличенная платформа 341×255 | [6 empty] | 12.4 | заказ
CAS PR-B | PR-15B PR-30B | 6/15 15/30 | 2/5 5/10 | Дисплей: Яркий светодиодный дисплей; Платформа: Из нержавеющей стали 320×210мм. Особенности: - Суммирование стоимости покупок; - Выборка массы тары; - Автоматическое отключение питания при перерывах в работе; - Питание от сети и от аккумулятора; - Расчет сдачи; |  |  |  | 108.562 | заказ
CAS PR-P | PR-15P PR-30P | 6/15 15/30 | 2/5 5/10 |  |  |  |  | 121.334 | заказ
CAS PDS- II | PDSII-15S (PDS-15) | 15 | 5 | Дисплей: Большой дисплей (высота цифр - 25 мм); Платформа: 299×299×20мм. Интерфейс: RS-232С; Особенности: - Есть возможностью встраивания сканера штрих-кода; - Регулируемая высока стойки весового индикатора; - Корпус из нержавеющей стали; - Автоматическое выставление нуля; |  |  |  | 657.2 | заказ
CAS PDS- II | PDSII -15M | 15 | 5 | Дисплей: ЖК дисплей Платформа: 299×299×20мм. Интерфейс: RS-232; Сканеры для установки в вессы: PDSII -M -Metrologic PDSII -D -Datalogic Особенности: - Уравновешивание тары - Поддержка множества ECR протоколов |  |  |  | 459.792 | заказ
| PDSII -15D | 15 | 5 |  |  |  |  | 459.792 | заказ
Торговые весы с печатью этикеток CAS (Юж. Корея)
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание
CAS CL7000 | CL7000-06S CL7000-15S CL7000-30S | 3/6 6/15 15/30 | 1/2 2/5 5/10 | Память:На 10000 товаров Дисплей: Цветной сенсорный дисплей 15" Платформа: 380 х 250мм. Интерфейс: RS-232С, Ethernet, USB, PS/2,, кассовый Особенности: - Высокое разрешение: 1024 х 768 px - Покрытие корпуса монитора Non-sticky - Сменный картридж этикеток - Скорость печати -100 мм\с - Программное обеспечение CL-Works; - Масштабирование иконок: 28,40, 54 товара - Место для сменной рекламы |  |  |  | 2860.928 | заказ
| Дополнительный картридж для этикеток | [6 empty] | 50.84 | заказ
| Оция Wi-FI | [6 empty] | 200.88 | заказ
CAS CL3000-B | CL3000-15B | 6/15 | 2/5 | Память На 10000 товаров,9000 сообщений; Дисплей: ЖК графический дисплей; Платформа: 376×246мм. Интерфейс: RS-232, TCP/IP Особенности: - Сменный картридж этикеток - Скорость печати -100 мм\с - Программное обеспечение CL-Works; - Быстрая замена картриджа; - Поддержка протокола обмена с данными с CL5000 и CL5000J |  |  |  | 734.39 | заказ
CAS CL3000-P | CL3000-15P | 6/15 | 2/5 |  |  |  |  | 759.934 | заказ
CAS CL-B | CL-5000-15B | 15 | 2/5 | Память На 3000 товаров, расширение до 10000 (опция); 144 клавиши прямого доступа (96 для базовой модели); Дисплей: Большой двухсторонний дисплей: основной ВЛ, дополнительный графический ЖК-дисплей; Бегущая строка с прокруткой 9 сообщений; Платформа: Из нерж. стали: 384×248мм (B и P), 430×290×28мм (H) Интерфейс: RS-232, TCP/IP, PS/2, кассовый модуль; Особенности: - 40 встроенных русифицированных форматов этикетки и клавиатуры, загрузка до 5 картинок на этикетку; - Регулируемая высока стойки весового индикатора; - Русифицированное меню; - Кассетная заправка ленты; - Разные формы итогов продаж, выбор единицы измерения (1кг/100г); |  |  |  | 1223.88 | заказ
CAS CL-P | CL-5000-15P | 15 | 2/5 |  |  |  |  | 1256.12 | заказ
CAS CL-H | CL-5000-15H | 15 | 2/5 |  |  |  |  | 1900.92 | заказ
| Беспроводное соединение WiFi | [6 empty] | 235.6 | заказ
| Память на 10000 товаров | [6 empty] | 49.6 | заказ
| Дополнительный картридж для этикеток | [6 empty] | 31 | заказ
Серия | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание |  |  |  |  | заказ
CAS CL-J-IB | CL-5000J-06IB CL-5000J-15IB CL-5000J-30IB | 6 15 30 | 1/2 2/5 5/10 | Память На 6000 товаров, 1000 прямых сообщений и 200 дополнительных сообщений; Дисплей: CL-J-I (B, P, S) с дополнительным ЖК-дисплеем для отображения названия товара; CL-J-IS – весы для самообслуживания (100 клавиш быстрого доступа к товарам); Платформа: 382×246мм. Интерфейс: RS-232, TCP/IP Особенности: - Термоголовка с ресурсом в 50км; - Программное обеспечение CL-Works; - Быстрая замена картриджа |  |  |  | 748.65 | заказ
CAS CL-J-IP | CL-5000J-06IP CL-5000J-15IP CL-5000J-30IP | 6 15 30 | 1/2 2/5 5/10 |  |  |  |  | 774.69 | заказ
CAS CL-J-IH | CL-5000J-15IH | 15 | 2/5 |  |  |  |  | 1380.12 | заказ
CAS CL-J-IS | CL-5000J-15IS | 15 | 2/5 |  |  |  |  | 1339.758 | заказ
| Беспроводное соединение WiFi | [6 empty] | 248 | заказ
| Дополнительный картридж для печати этикеток | [6 empty] | 31 | заказ
| водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика | [6 empty] | 6.2 | заказ
CAS LP | LP-06 (1.6) LP-15 (1.6) LP-30 (1.6) | 6 15 30 | 1/2 2/5 5/10 | Память Память на 4000 наименований, 1000 сообщений по 8 строк; Дисплей: ЖК-дисплей; Платформа: 285 × 385 мм Интерфейс: RS-232, опционально TCP/IP Особенности: - Ввод с клавиатуры РУС/ЛАТ; - Срок годности можно указать как фиксированную дату; - Печать знака РОСТЕСТ или любого другого логотипа; - Штрих код можно вводить без указания веса или стоимости товара; - Большее количество форматов этикетки; - Возможность печати только веса крупным шрифтом; - Существенно развиты функции обмена данными с компьютером; |  |  |  | 846.3 | заказ
CAS LP-R | LP-06R (1.6) LP-15R (1.6) LP-30R (1.6) | 6 15 30 | 1/2 2/5 5/10 |  |  |  |  | 872.34 | заказ
| Ethernet | [6 empty] | 86.8 | заказ
| ПО для ввода информации о товарах (RS232) | [6 empty] | 62 | заказ
| ПО для ввода информации о товарах (TCP/IP) | [6 empty] | 93 | заказ
| ПО для редактирования этикетки | [6 empty] | 31 | заказ
Промышленные весы CAS (Юж. Корея)
Серия | Модель | НПВ, кг | d, кг | Описание
CAS THA (Caston I) | 0,5 THA | 500 | 0,2 | Крановые весы эконом-класса для небольших нагрузок Дисплей: Яркий светодиодный дисплейс регулировкой яркости; Интерфейс: Инфракрасный пульт дистанционного управления (дальность до 10 м). Особенности: - Уравновешивание тары - Взвешивание нестабильных грузов - Автоматический переход в ждущий режим -Индикация уровная заряда аккумулятоа - Зарядное устройство + акумулятор в комплекте |  |  |  | 367.04 | заказ
| 1 THA | 1000 | 0,5 |  |  |  |  | 615.04 | заказ
| 2 THA | 2000 | 1 |  |  |  |  | 615.04 | заказ
| 3 THA | 3000 | 1 |  |  |  |  | 647.28 | заказ
| 5 THA | 5000 | 2 |  |  |  |  | 690.68 | заказ
CAS THD (Caston III) | 1 THD | 1000 | 0,5 | Крановые весы высокой пылеводозащиты Дисплей: Большой светодиодный дисплей Особенности: - Автономное питание (2 перезаряжаемые Ni-Cd аккумуляторные батареи), время непрерывной работы 48ч; - Класс защиты от пыли и влаги IP65; - Пульт дистанционного управления в комплекте (дальность 10 м); - Уравновешивание тары - Взвешивание нестабильных грузов - Зарядное устройство + акумулятор в комплекте - Поворотная конструкция крюка |  |  |  | 1089.96 | заказ
| 2 THD | 2000 | 1 |  |  |  |  | 1089.96 | заказ
| 3 THD | 3000 | 2 |  |  |  |  | 1089.96 | заказ
| 5 THD | 5000 | 2 |  |  |  |  | 1207.76 | заказ
| 10 THD (нижняя проушина) | 10000 | 5 |  |  |  |  | 1593.4 | заказ
| 10 THD (крюк) | 10000 | 5 |  |  |  |  | 2343.6 | заказ
| 15 THD | 15000 | 10 |  |  |  |  | 2708.16 | заказ
| 20 THD | 20000 | 10 |  |  |  |  | 2999.56 | заказ
| 30 THD (нижняя проушина) | 30000 | 20 |  |  |  |  | 6372.36 | заказ
| 30 THD (крюк ) | 30000 | 20 |  |  |  |  | 10143.2 | заказ
| 50 THD (нижняя проушина) | 50000 | 20 |  |  |  |  | 10009.28 | заказ
| 50 THD (крюк ) | 50000 | 20 |  |  |  |  | 21588.4 | заказ
| Пульт TWN ( Bluetooth до 100 м) для 30 и 50 THD | [6 empty] | 818.4 | заказ
| 1 THD TW100BT | 1000 | 0,5 | Крановые весы в c многофункциональным пульт ом управления TWN По радиоканалу Bluetooth (до 100 м) с жидкокристалическим графическим дисплеем, развитым програмным обеспечением. Возвожностью загрузки и выгрузки списка товаров на персональный компьютер посредством USB интерфейса Интерфейс: Bluetooth Опции: RS -232, TCP/IP, WI-FI |  |  |  | 1857.52 | заказ
| 2 THD с RF | 2000 | 1 |  |  |  |  | 1857.52 | заказ
| 3 THD с RF | 3000 | 2 |  |  |  |  | 1857.52 | заказ
| 5 THD с RF | 5000 | 2 |  |  |  |  | 1962.92 | заказ
| 10 THD с RF | 10000 | 5 |  |  |  |  | 3002.04 | заказ
| 15 THD с RF | 15000 | 10 |  |  |  |  | 3308.32 | заказ
| 20 THD с RF | 20000 | 10 |  |  |  |  | 3370.32 | заказ
Весы-тележка
CAS CPS | 1 CPS 2 CPS | 1000 2000 | 0,5 1 | Весы-тележка - для транспортировки и взвешивания поддонов; Дисплей: Светодиодный дисплей ; Особенности: - Питание от встроенного аккумулятора; - Класс пылеводозащиты IP65 - Уравновешивание тары - Сумирование результатов взвешивания |  |  |  | 1934.4 | заказ
| Встроенный принтер | [6 empty] | 595.2 | заказ
Автомобильные весы
CAS RW-P | RW-5P RW-10P RW-15P | 5000 10000 15000 | 5 10 20 | Портативные автомобильные весы для поосного взвешивания Дисплей: Жидкокристалический Платформа: Размер одной платформы : RW-5P- 500х400х40 мм RW-10P-15P- 900×500×39мм; Дополнительно - Встроенный принтер для печати результатов взвешивания по осям и суммарно; - Объединение до 6 платформ (стоимость за пару с индикатором.); - Питание от встроенного акумулятора или от сети. |  |  |  | 6262 | заказ
| Пасивная площадка | [6 empty] | 169.88 | заказ
Платформенные весы Скейл (Россия)
Весы напольные электронные Скейл (СКП) на базе прямоугольной платформы. У весов СКП производства Скейл (Россия) высокое качество, надежность в работе, простота в установке и эксплуатации, доступная цена. В весах этой серии доступны разнообразные сочетания грузоподъемности и размеров платформ, выбор комплектации в зависимости от условий эксплуатации и требований к функциональным возможностям электроники, наличие дополнительных аксессуаров.
Весы зарегистрированы в государственном реестре средств измерений под №59555-14, 59557-14
СКП, СКН | СКТ |  |  | СI-2001A |  | В стандартную комплектацию весов входит : Индикатор - СКИ-А12Е или CI-2001A Дисплей: Яркий светодиодный дисплей функцией учета тары, возможностью выбора показаний между весом брутто/нетто; Интерфейс- RS232. По запросу могут комплектоваться: - Въездной рампой; - Опалубкой для утапливания весов в пол; - Нагрузочной платформой, выполненной из нержавеющей стали; - Индикатором BI-100RB с автономным питанием, счетной и компараторной функциями, стойкой для крепления индикатора; - Тензометрическими датчиками из нержавеющей стали с классом защиты IP-67 для работы в условиях высокой влажности; - Дублирующим табло показаний веса.
СКБ | СКУ |  |  | СКИ-А12Е
Метрологические характеристики
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011
С индикатором CAS CI-2001A
Модель | НПВ, кг | d, кг | Масса, кг |  | Размер платформы, м |  |  | Единая цена руб
СКП1010 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 75 |  | 1,0×1,0×0,09 |  |  | 58032 | заказ
СКП1012 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 85 |  | 1,0×1,2×0,09 |  |  | 59520 | заказ
СКП1212 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 110 |  | 1,2×1,2×0,09 |  |  | 62496 | заказ
СКП1215 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 125 |  | 1,2×1,5×0,09 |  |  | 65472 | заказ
СКП1515 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 170 |  | 1,5×1,5×0,09 |  |  | 71424 | заказ
СКП1518 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 190 |  | 1,5×1,8×0,09 |  |  | 74400 | заказ
СКП1520 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 200 |  | 1,5×2,0×0,09 |  |  | 78864 | заказ
СКТ | 500/1000 | 0,2/0,5 | 75 |  | низкопрофильная платформа: 1,0×1,0×0,09 |  |  | 58032 | заказ
въездная рампа (пандус) (1.0×0.9м) | [7 empty] | 7192 | заказ
въездная рампа (пандус) (1.2×0.9м) | [7 empty] | 8928 | заказ
въездная рампа (пандус) (1.5×0.9м) | [7 empty] | 11222 | заказ
опалубка | [7 empty] | 7688 | заказ
С индикатором Скейл СКИ-А12Е
Модель | НПВ, кг | d, кг | Масса, кг |  | Размер платформы, м
СКП1010 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 75 |  | 1,0×1,0×0,09 |  |  | 35712 | заказ
СКП1012 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 85 |  | 1,0×1,2×0,09 |  |  | 37200 | заказ
СКП1212 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 110 |  | 1,2×1,2×0,09 |  |  | 39432 | заказ
СКП1215 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 125 |  | 1,2×1,5×0,09 |  |  | 40176 | заказ
СКП1515 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 170 |  | 1,5×1,5×0,09 |  |  | 47169.6 | заказ
СКП1518 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 190 |  | 1,5×1,8×0,09 |  |  | 52080 | заказ
СКП1520 | 500÷3000 | 0,2÷1 | 200 |  | 1,5×2,0×0,09 |  |  | 53568 | заказ
СКУ | 500÷3000 | 0,2÷1 | 30 |  | платформа П-образной формы 0,8×1,2×0,07 |  |  | 29760 | заказ
СКБ | 500÷3000 | 0,2÷1 | 2×12 |  | низкопроф., в виде 2-х балок: 0,1×1,2×0,07 |  |  | 43152 | заказ
СКТ | 500/1000 | 0,2/0,5 | 75 |  | низкопрофильная платформа: 1,0×1,0×0,09 |  |  | 35712 | заказ
въездная рампа (пандус) (1.0×0.9м) | [7 empty] | 7192 | заказ
въездная рампа (пандус) (1.2×0.9м) | [7 empty] | 8928 | заказ
въездная рампа (пандус) (1.5×0.9м) | [7 empty] | 11222 | заказ
опалубка | [7 empty] | 7688 | заказ
Влагозащищенные платформенные весы
Комплектация: платформа из нержавеющей стали, индикатор CI-2001A, влагозащищенные тензодатчики (IP-67)
Модель | НПВ, кг |  | d, кг | Масса, кг |  | Размер платформы, м
СКН1010 | 500÷2000 |  | 0,2÷1 | 75 |  | 1,0×1,0×0,09 |  | 120528 | заказ
СКН1012 | 500÷2000 |  | 0,2÷1 | 80 |  | 1,0×1,2×0,09 |  | 124992 | заказ
СКН1212 | 500÷2000 |  | 0,2÷1 | 85 |  | 1,2×1,2×0,09 |  | 132432 | заказ
СКН1215 | 500÷2000 |  | 0,2÷1 | 110 |  | 1,2×1,5×0,09 |  | 144336 | заказ
СКН1515 | 500÷2000 |  | 0,2÷1 | 135 |  | 1,5×1,5×0,09 |  | 156240 | заказ
СКТ(Н) | 500/1000 |  | 0,2/0,5 | 75 |  | низкопрофильная платформа: 1,0×1,0×0,09 |  | 130944 | заказ
Упаковочное оборудование CAS (Юж. Корея)
Серия | Модель | Описание | [5 empty] | Единая цена USD
Упаковочный стол CNW | CNW - 460 | Корпус- из нержавеющей стали. Термостат - Встроенный Габариты 460 × 600 × 130 мм / 520 × 600 × 130 мм Особенности: Тефлоновое покрытие горячего стола. Нагреваемая рабочая поверхность 129 х 390 мм. | [5 empty] | 106.764 | склад
| CNW – 520 | [6 empty] | 121.086 | склад
Настольный механический импульсный сварщик CNT | CNT-200/2 | Запаечный шов 2 x 200/2 х 300 / 2 х 400 мм. 5 уровней регулировки времени нагрева плёнки. Толщина пленки Запайка плёнки толщиной от 0,04 до 0,6 мм. Тип нагревательного элемента Нихромовый нагревательный элемент. Питание 110-120 или 220-240 В. | [5 empty] | 50.778 | заказ
| CNT-300/2 | [6 empty] | 69.874 | заказ
| CNT-400/2 | [6 empty] | 88.412 | склад
Настольный механический импульсный сварщик CXP | CXP-400/5 | Запаечный шов 5 х 400 мм. 8 уровней регулировки времени нагрева плёнки. Толщина пленки Запайка плёнки толщиной от 0,03 до 1,0 мм. Тип нагревательного элемента Нихромовый нагревательный элемент. Питание 110-120 или 220-240 В. Дополнительно ОПЦИЯ: С - механический нож для обрезки плёнки. | [5 empty] | 106.64 | заказ
| CXP-400/5C | [6 empty] | 125.24 | заказ
Напольный механический импульсный сварщик CNI | CNI-450/5W | Запаечный шов 5 х 450 / 5 х 600 / 5 х 800 мм. Регулировка времени нагрева плёнки. Толщина пленки Запайка плёнки толщиной от 0,03 до 0,45 мм. Тип нагревательного элемента Нихромовый нагревательный элемент. Питание 110-120 или 220-240 В. Дополнительно ОПЦИЯ: W - 2 нагревательных элемента. | [5 empty] | 321.16 | заказ
| CNI-600/5W | [6 empty] | 517.08 | заказ
| CNI-800/5 | [6 empty] | 534.44 | заказ
8 (495) 532-63-53 info@chefpoint.ru
8 (495) 665-81-75 www.chefpoint.ru